## Sketch
Výpočet objemu kapaliny ve válcové ležaté nádrži tvořené mezikružím v závislosti na výšce hladiny
Volume of Liquid in Cylindrical Tank of Annulus Type as a Function of Level Height
2 * R
Tank Lenght
2 * r
2 * R
Liquid
Empty part

## Vol_Calcul
Výpočet objemu válcové ležaté nádrže tvořené mezikružím v závislosti na hladině
Volume of Cylindrical Tank of Annulus Type as a Function of Level Height
Zadané parametry - Input Parameters
Velký poloměr – Big Tank Radius |  | 2 | unit
Menší poloměr – Small Tank Radius |  | 1 | unit
Délka nádrže – Tank Lenght |  | 4 | unit
Výška hladiny kapaliny – Liquid Level Height |  | 1 | unit
Objem kapaliny – Liquid Volume |  | #VALUE! | unit3
Kalibrace nádrže - Tank Calibration
Hladina - Level (%) | Hladina - Level (unit) | Objem kapaliny v mezikruží - Liquid Volume in Annulus (unit3]
0 | 0 | #VALUE!
1 | 0.04 | #VALUE!
2 | 0.08 | #VALUE!
3 | 0.12 | #VALUE!
4 | 0.16 | #VALUE!
5 | 0.2 | #VALUE!
6 | 0.24 | #VALUE!
7 | 0.28 | #VALUE!
8 | 0.32 | #VALUE!
9 | 0.36 | #VALUE!
10 | 0.4 | #VALUE!
11 | 0.44 | #VALUE!
12 | 0.48 | #VALUE!
13 | 0.52 | #VALUE!
14 | 0.56 | #VALUE!
15 | 0.6 | #VALUE!
16 | 0.64 | #VALUE!
17 | 0.68 | #VALUE!
18 | 0.72 | #VALUE!
19 | 0.76 | #VALUE!
20 | 0.8 | #VALUE!
21 | 0.84 | #VALUE!
22 | 0.88 | #VALUE!
23 | 0.92 | #VALUE!
24 | 0.96 | #VALUE!
25 | 1 | #VALUE!
26 | 1.04 | #VALUE!
27 | 1.08 | #VALUE!
28 | 1.12 | #VALUE!
29 | 1.16 | #VALUE!
30 | 1.2 | #VALUE!
31 | 1.24 | #VALUE!
32 | 1.28 | #VALUE!
33 | 1.32 | #VALUE!
34 | 1.36 | #VALUE!
35 | 1.4 | #VALUE!
36 | 1.44 | #VALUE!
37 | 1.48 | #VALUE!
38 | 1.52 | #VALUE!
39 | 1.56 | #VALUE!
40 | 1.6 | #VALUE!
41 | 1.64 | #VALUE!
42 | 1.68 | #VALUE!
43 | 1.72 | #VALUE!
44 | 1.76 | #VALUE!
45 | 1.8 | #VALUE!
46 | 1.84 | #VALUE!
47 | 1.88 | #VALUE!
48 | 1.92 | #VALUE!
49 | 1.96 | #VALUE!
50 | 2 | #VALUE!
51 | 2.04 | #VALUE!
52 | 2.08 | #VALUE!
53 | 2.12 | #VALUE!
54 | 2.16 | #VALUE!
55 | 2.2 | #VALUE!
56 | 2.24 | #VALUE!
57 | 2.28 | #VALUE!
58 | 2.32 | #VALUE!
59 | 2.36 | #VALUE!
60 | 2.4 | #VALUE!
61 | 2.44 | #VALUE!
62 | 2.48 | #VALUE!
63 | 2.52 | #VALUE!
64 | 2.56 | #VALUE!
65 | 2.6 | #VALUE!
66 | 2.64 | #VALUE!
67 | 2.68 | #VALUE!
68 | 2.72 | #VALUE!
69 | 2.76 | #VALUE!
70 | 2.8 | #VALUE!
71 | 2.84 | #VALUE!
72 | 2.88 | #VALUE!
73 | 2.92 | #VALUE!
74 | 2.96 | #VALUE!
75 | 3 | #VALUE!
76 | 3.04 | #VALUE!
77 | 3.08 | #VALUE!
78 | 3.12 | #VALUE!
79 | 3.16 | #VALUE!
80 | 3.2 | #VALUE!
81 | 3.24 | #VALUE!
82 | 3.28 | #VALUE!
83 | 3.32 | #VALUE!
84 | 3.36 | #VALUE!
85 | 3.4 | #VALUE!
86 | 3.44 | #VALUE!
87 | 3.48 | #VALUE!
88 | 3.52 | #VALUE!
89 | 3.56 | #VALUE!
90 | 3.6 | #VALUE!
91 | 3.64 | #VALUE!
92 | 3.68 | #VALUE!
93 | 3.72 | #VALUE!
94 | 3.76 | #VALUE!
95 | 3.8 | #VALUE!
96 | 3.84 | #VALUE!
97 | 3.88 | #VALUE!
98 | 3.92 | #VALUE!
99 | 3.96 | #VALUE!
100 | 4 | #VALUE!