------------------------------------------------------------

ASPI - stav k 30.12.2000 do èástky 148/2000 Sb. -

Obsah a text 245/1995 Sb. - poslední stav textu

------------------------------------------------------------

245/1995 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva prùmyslu a obchodu

ze dne 2. øíjna 1995,

kterou se  stanoví pravidla pro vytápìní  a dodávku teplé užitkové

vody  vèetnì  rozúètování  nákladù   na  objekty  a  mezi  koneèné

spotøebitele

Zmìna: 85/1998 Sb.

Ministerstvo  prùmyslu a  obchodu Èeské  republiky stanoví podle

§ 45 odst. 6  se zøetelem na § 32 odst.  6 zákona è. 222/1994 Sb.,

o podmínkách podnikání  a o výkonu  státní správy v  energetických

odvìtvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "zákon"):

§ 1

Pøedmìt úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a) pravidla pro vytápìní a dodávku teplé užitkové vody,

b) pravidla  pro  rozdìlení  nákladù,  které  se  rozúètovávají na

objekty a  mezi koneèné spotøebitele  (dále jen "spotøebitel"),

za teplo k  vytápìní a jinému využití a  dodávku teplé užitkové

vody.

§ 2

Pravidla pro vytápìní

(1)  Otopné  období,  není-li  mezi  odbìratelem  a  dodavatelem

dohodnuto jinak,  zaèíná 1. záøí a  konèí 31. kvìtna následujícího

roku.

(2)  Dodávka tepla  se zahájí  v otopném  období, když  prùmìrná

denní teplota venkovního vzduchu v pøíslušné lokalitì poklesne pod

+ 13 stupòù C  ve dvou dnech po sobì  následujících a podle vývoje

poèasí nelze oèekávat  zvýšení této teploty nad +  13 stupòù C pro

následující den.

(3)  Prùmìrnou  denní  teplotou  venkovního  vzduchu je ètvrtina

souètu  venkovních teplot  mìøených  ve  stínu s  vylouèením vlivu

sálání  okolních  stìn  v  7.00,  14.00  a  ve 21.00 hod., pøièemž

teplota mìøená ve 21.00 hod. se poèítá dvakrát.

(4)  Vytápìní  se  omezí  nebo  pøeruší  v  otopném období, když

prùmìrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad + 13 stupòù

C ve dvou dnech po sobì  následujících a podle vývoje poèasí nelze

oèekávat pokles této teploty pro následující den.

(5) V prùbìhu otopného období byty v dobì od 6.00 do 22.00 hod.,

nebytové a spoleèné prostory podle  potøeby jsou vytápìny tak, aby

byla  zabezpeèena vnitøní  teplota stanovená  projektem, která pro

obytné místnosti  je 20 stupòù  C. Od 22.00  hod. do 6.00  hod. se

vytápìní  omezí  nebo  krátkodobì  pøeruší  do  té  míry, aby byly

dodrženy požadavky na tepelnou stabilitu místnosti.

(6)  Pro úèely  této vyhlášky  je požadavek  odstavce 5  splnìn,

jestliže v  místnosti s otopným  tìlesem teplota vzduchu  namìøená

teplomìrem uprostøed  pùdorysu ve výši  1 m nad  nášlapnou vrstvou

podlahy,  bez vlivu  oslunìní,  je  proti èíselné  hodnotì teploty

stanovené projektem

- vyšší o 1 stupeò C v místnosti s jednou venkovní stìnou,

- vyšší o 1,5 stupnì C v místnosti s dvìma venkovními stìnami,

- vyšší  o 2  stupnì C  v místnosti  s tøemi  nebo více venkovními

stìnami èi s nadmìrným zasklením.

(7) Pøípustné   hodnoty   mìrných   ukazatelù   spotøeby   tepla

k vytápìní  pro zajištìní  vnitøní teploty  podle odstavce  5 jsou

uvedeny v pøíloze è. 3 této vyhlášky.

(8) Minimální  úèinnosti výroby tepla jsou  uvedeny v pøíloze è.

5 této vyhlášky.

(9) Plánované  opravy,  údržbové  a  revizní  práce, které mohou

zpùsobit  omezení  èi  pøerušení  dodávky  tepla  k  vytápìní,  se

provádìjí v mimotopném období.

§ 3

Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody

(1) Teplá užitková  voda je dodávána celoroènì tak,  aby mìla na

výtoku  u  spotøebitele  teplotu  45  stupòù  C  až  60  stupòù C,

s výjimkou odbìrných špièek spotøeby v zúètovací jednotce.

(2)  Zúètovací jednotkou  je  èást  objektu, objekt  nebo soubor

objektù, ve  kterých se odbìrným tepelným  zaøízením rozvádí teplo

k vytápìní  a  teplá  užitková  voda  spotøebitelùm  z  rozvodného

zaøízení dodavatele.

(3)  Dodávka podle  odstavce  1  je uskuteèòována  dennì nejménì

v dobì od 6.00 do 22.00 hod.

(4) Pøípustné   hodnoty   mìrných   ukazatelù   spotøeby   tepla

potøebného  k pøípravì  odebrané teplé  užitkové vody spotøebiteli

jsou uvedeny v pøíloze è. 3 této vyhlášky.

§ 4

Regulace vytápìní

(1)  Regulace  parametrù  teplonosného  média  v  závislosti  na

klimatických   podmínkách,  která   umožòuje  zabezpeèení  vnitøní

teploty podle  § 2 odst.  5, je zajištìna,  pokud je to  technicky

možné, ve výrobním a rozvodném zaøízení.

(2) Regulace vytápìní v zúètovací jednotce je provádìna:

a) regulací   parametrù   teplonosné   látky   v   závislosti   na

klimatických podmínkách, pokud není zajiš�ována dodavatelem,

b) individuálním  automatickým  regulaèním  zaøízením jednotlivých

spotøebièù urèených pro vytápìní,

c) regulací  diferenèního  tlaku   v  odbìrném  tepelném  zaøízení

zúètovací jednotky, pokud to  zaøízení pro vnitøní rozvod tepla

vybavené individuální regulací podle písmene b) vyžaduje,

d) samostatnou  automatickou  regulací  vytápìní  èásti  zúètovací

jednotky.

(3) Regulace  vytápìní podle  odstavce  2  se provádí  za úèelem

zajištìní  teploty místností  podle §  2 odst.  5 pøi nepøekroèení

pøípustných  hodnot mìrných  ukazatelù  spotøeby  tepla podle  § 2

odst. 7.

§ 5

Rozúètování dodávky tepla k vytápìní a dodávky teplé

užitkové vody na zúètovací jednotky

Dodávka tepla  je úètována dodavatelem  podle vlastního mìøicího

zaøízení zvláš�  pro každé odbìrné  místo v závislosti  na zpùsobu

pøipojení zúètovací jednotky:

a) spoleènì pro vytápìní a pøípravu teplé užitkové vody,

b) samostatnì pro vytápìní,

c) samostatnì pro pøípravu teplé užitkové vody.

§ 6

Rozúètování nákladù na teplo k vytápìní a jinému využití

v zúètovací jednotce

(1) Náklady  na  teplo  k  vytápìní  a  jinému  využití zahrnují

úètované platby v cenách podle platných cenových pøedpisù,1) které

byly  vynaloženy  v  dané  zúètovací  jednotce  za roèní zúètovací

období,2) které zaèíná 1. lednem nebo 1. èervnem nebo 1. èervencem

anebo 1. záøí.

(2) Náklady  na teplo k  vytápìní v rámci  zúètovací jednotky se

rozdìlí na složku základní a spotøební, pøièemž na základní složku

pøipadne 30 % až 50 %, na spotøební složku 50 % až 70 % nákladù.

(3)  Jsou-li v  zúètovací jednotce  nebytové prostory, spotøební

složka  se rozdìlí  na byty  a na  nebytové prostory  podle jejich

zjištìného podílu na celkové spotøebì tepla v zúètovací jednotce.

(4) Spotøební složka se rozdìlí  mezi spotøebitele úmìrnì údajùm

mìøièù tepla  nebo indikátorù s  použitím výpoètové metody,  která

umožní  rozúètovat  spotøební   složku  nákladù  podle  dosahované

prùmìrné vnitøní teploty jednotlivých  místností s otopným tìlesem

bytu èi nebytového prostoru v zúètovací jednotce.

(5) Základní složka se rozdìlí mezi spotøebitele v pomìru jejich

zapoèitatelné podlahové plochy (dále  jen "podlahová plocha") bytu

nebo nebytového  prostoru. Podlahovou plochou  je plocha místností

kromì  lodžií  a  balkónù  (i  zasklených)  vynásobená koeficienty

uvedenými v  pøíloze è. 1  této vyhlášky. Mají-li  byty a nebytové

prostory  rozdílnou výšku  stropù nebo  stropy zkosené,  podlahová

plocha jejich místností se urèí  pøepoètením v pomìru jejich výšek

na jednotnou výšku stropù všech místností v zúètovací jednotce.

(6) Je-li  odebíráno teplo k jinému  využití, základní složka se

rozdìlí  na  pøíslušné  spotøebièe  a  na  vytápìní podle pøíkonu,

spotøební  složka podle  jejich podílu  na celkové  spotøebì tepla

v objektu.

(7) V zúètovací jednotce,  kde u spotøebitelù nejsou instalovány

indikátory nebo mìøièe tepla, se náklady na vytápìní rozdìlí podle

podlahové  plochy  vynásobené  koeficientem  podle údajù uvedených

v pøíloze è. 1 této vyhlášky.

(8) Odeèty mìøièù tepla a indikátorù se provádìjí nejménì jednou

roènì.

(9) Není-li  umožnìn  odeèet  údajù  instalací  mìøièù  tepla èi

indikátorù,  urèí se  spotøební složka  pøipadající na  1m2 plochy

místnosti o 30 % až 50  % vyšší, než je prùmìrná hodnota spotøební

složky zjištìné v místnostech mìøením èi indikací.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon è.  526/1990 Sb., o  cenách, ve znìní  zákona è. 135/1994

Sb.

2) Napøíklad od 1. 6. do 31. 5. následujícího roku.

§ 7

Rozúètování nákladù na dodávku teplé užitkové vody

v zúètovací jednotce

(1) Náklady  na pøípravu a dodávku  teplé užitkové vody zahrnují

úètované platby,  které byly vynaloženy v  dané zúètovací jednotce

za roèní  zúètovací období v  místì pøipojení odbìrného  tepelného

zaøízení, a to v cenách podle platných cenových pøedpisù.1)

(2) Náklady na teplo k  pøípravì teplé užitkové vody pøipadající

na zúètovací  jednotku se rozdìlí na  složku základní a spotøební,

pøièemž základní složka  èiní 10 % až 30 %,  spotøební složka 70 %

až 90 % nákladù.

(3)  Náklady  na  dodávku  teplé  užitkové  vody  pøipadající na

zúètovací  jednotku se  rozdìlí  na  složku základní  a spotøební,

pøièemž základní složka èiní 5 % a spotøební 95 % nákladù.

(4) Základní složka se rozdìlí mezi spotøebitele podle podlahové

plochy.

(5) Spotøební  složka se rozdìlí  mezi spotøebitele podle  údajù

vodomìrù. K  této složce se pøipoète  podíl nákladù spotøeby podle

vodomìrù ve spoleèných prostorech.

(6) V zúètovací jednotce, kde  u spotøebitelù nejsou instalovány

vodomìry, se  spotøební složka nákladù  na dodávku teplé  užitkové

vody  rozdìlí  podle  prùmìrného  poètu  osob  bydlících  v bytech

v zúètovacím  období; v  nebytových prostorech  se prùmìrný  poèet

osob  stanoví odborným  posouzením podle  zpùsobu využívání  teplé

užitkové vody.

(7) Odeèty vodomìrù se provádìjí nejménì jednou roènì.

(8)  Spotøební  složka  nemìøených  odbìrù  pøipadající  na 1 m2

podlahové  plochy je  až o  300 %  vyšší, než  je prùmìrná hodnota

spotøební složky s mìøenou spotøebou.

§ 8

Rozúètování nákladù na teplou užitkovou vodu

dodávanou pro více zúètovacích jednotek

(1) Náklady na  teplo k pøípravì teplé užitkové  vody se dìlí na

složku základní a spotøební. Základní složka èiní 30 % a spotøební

70 % nákladù.

(2)  Náklady na  dodávku teplé  užitkové vody  se dìlí na složku

základní a  spotøební. Základní složka èiní  5 % a spotøební  95 %

nákladù.

(3)  Základní  složka  se  rozdìlí  na  zúètovací jednotky podle

podlahové plochy jednotlivých zúètovacích jednotek.

(4)  Spotøební složka  se  rozdìlí  podle souètù  údajù vodomìrù

v zúètovacích jednotkách; pokud je instalováno mìøení na vstupu do

zúètovací jednotky, použije se údaj tohoto mìøení.

(5) Jsou-li  známy  údaje  vodomìrù  podle  odstavce  4 pouze za

nìkteré  zúètovací  jednotky,   spotøební  složka  nákladù,  která

pøipadne na soubor zúètovacích jednotek  se známými údaji z mìøení

a na soubor  zúètovacích jednotek bez  známých údajù z  mìøení, se

vypoète  podle  pøílohy  è.  4  této  vyhlášky. Potom se spotøební

složka  souboru zúètovacích  jednotek  se  známými údaji  z mìøení

rozdìlí  na   jednotlivé  zúètovací  jednotky   podle  odstavce  4

a spotøební složka souboru zúètovacích  jednotek, kde nejsou známy

údaje z mìøení, se rozdìlí  na jednotlivé zúètovací jednotky podle

podlahové plochy.

§ 9

Zvláštní zpùsob rozúètování nákladù na teplo

k vytápìní a dodávku teplé užitkové vody

v zúètovací jednotce

(1)  Není-li  možno  v  zúètovací  jednotce  s vlastní pøedávací

stanicí nebo  s vlastním zdrojem  tepla urèit náklady  na vytápìní

a na  pøípravu  teplé  užitkové  vody  oddìlenì  podle mìøení, lze

stanovit náklady na teplo pro  ohøev užitkové vody, popø. množství

paliva k tomu potøebné a rozdìlit celkové náklady podle pøílohy è.

2 této vyhlášky. Nelze-li z dùvodu poruchy vodomìrù stanovit objem

teplé užitkové  vody V (m3),  rozdìlí se celkové  náklady na teplo

podle  srovnatelného  pøedchozího  období  nebo  v  pomìru 70 % na

vytápìní a 30 % na pøípravu teplé užitkové vody.

(2)  Pokud  není  možno  zjistit  spotøebu  tepla  pro  nebytové

prostory  pro poruchu  mìøièe tepla,  urèí se  stejným podílem  ze

spotøeby zúètovací  jednotky jako ve  srovnatelném období, není-li

to možné, technickým výpoètem.

(3) Na byty  a nebytové prostory nenapojené  na vnitøní rozvodné

zaøízení  ústøedního  vytápìní  zúètovací  jednotky se rozúètovává

základní  složka  nákladù.  Spotøebitelùm,  kteøí  se  odpojili od

vnitøního  rozvodu teplé  užitkové vody  v zúètovací  jednotce, se

rozúètovává  základní složka  nákladù  na  teplo k  pøípravì teplé

užitkové vody.

§ 10

nadpis vypuštìn

(1) Náklady   za  vytápìní   a  dodávku   teplé  užitkové   vody

pøipadající na  spotøebitele se rozúètovávají  jednou roènì, a  to

nejpozdìji do tøí mìsícù po uplynutí zúètovacího období.

(2) Vyúètování obsahuje:

a) spotøebu tepla pro vytápìní a spotøebu tepla pro pøípravu teplé

užitkové vody  v GJ, spotøebu  studené vody pro  pøípravu teplé

užitkové vody v m3, která pøipadá na zúètovací jednotku,

b) jednotkové ceny  tepla pro vytápìní  a pøípravu teplé  užitkové

vody v  Kè/GJ a studené  vody pro pøípravu  teplé užitkové vody

v Kè/m3, které pøipadají na zúètovací jednotku,

c) celkové náklady  zúètovací jednotky v Kè  oddìlenì na vytápìní,

na  teplo v  teplé užitkové  vodì a  na studenou  vodu v  teplé

užitkové  vodì,  které   jsou  rozúètovány  mezi  spotøebitele,

a rozdìlení tìchto nákladù na základní a spotøební složku,

d) podlahovou plochu (§ 6 odst. 5) zúètovací jednotky a podlahovou

plochu spotøebitelova bytu èi  nebytového prostoru v m2, souèet

pøepoètených  námìrù   spotøeby  v  zúètovací   jednotce  a  ve

spotøebitelovì   bytu   èi   nebytovém   prostoru  v  námìrných

a pøepoètených   jednotkách,   je-li   v   zúètovací   jednotce

instalováno u spotøebitelù  pøíslušné mìøení, pøípadnì prùmìrný

poèet osob  bydlících v zúètovacím období  v zúètovací jednotce

a ve spotøebitelovì bytu,

e) podíl  nákladù  základní  složky,  spotøební  složky  a celkový

náklad  v Kè,  který pøipadá  k úhradì  spotøebiteli (uživateli

bytu èi nebytového prostoru) zvláš� za službu vytápìní, dodávky

tepla  v teplé  užitkové vodì  a studené  vody v teplé užitkové

vodì vèetnì zpùsobu výpoètu.

(3) Vyšší  náklady než  ty, které  odpovídají mìrným  ukazatelùm

podle pøílohy  è. 3 a  úèinnosti výroby tepla  podle pøílohy è.  5

této   vyhlášky,   se   na   spotøebitele   v  zúètovací  jednotce

rozúètovávají, když jejich pøekroèení  je i pøi provedené regulaci

podle § 4 této vyhlášky zpùsobeno

a) èasovì delším otopným obdobím  nebo vyšší vnitøní teplotou, než

stanoví ustanovení § 2 vyhlášky, nebo

b) do  31.  prosince  2000   pøed  úèinností  vyhlášky  provedeným

koncepèním  a  projektovým  øešením  systému  zásobování teplem

a teplé užitkové vody nebo

c) nedodržením    dohody   mezi    pronajímatelem   a    nájemníky

o racionálním  hospodaøení  spotøebitelù   s  teplem  a  teplou

užitkovou vodou nebo

d) v pøípadì  teplé  užitkové  vody  jejím neomezeným zajiš�ováním

v noci.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a) vyhláška Ministerstva pro hospodáøskou  politiku a rozvoj Èeské

republiky  è.  186/1991  Sb.,  o  hospodaøení  s teplem, øízení

soustav  centralizovaného  zásobování  teplem  a  o  ochranných

pásmech,

b) vyhláška Ministerstva místního hospodáøství  è. 197/1957 Ú. l.,

o úplatì  za ústøední  (dálkové)  vytápìní  a za  dodávku teplé

vody.

§ 12

Úèinnost

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

----------------------------------------------------------------------

Pøíl.1

Tabulka koeficientù pro místnosti bytù a nebytových prostorù

a) místnosti, které se  liší zpùsobem jejich užívání a  v nichž je

umístìno otopné tìleso

koeficient

v bytì                                               1,0

ve skladì s obèasným pobytem osob                    1,0

v mateøské školce                                    1,2

ve zdravotním støedisku                              1,2

v kanceláøi                                          1,2

ve výstavním sále                                    1,2

v prodejnì                                           1,3

ve skladì s trvalým pobytem osob                     1,2

v uèebnì                                             1,2

v dílnì                                              1,2

v provozovnì s prodejem                              1,2

v restauraci, kavárnì                                1,3

v temperované garáži                                 0,5

b) místnosti,  v  nichž  není  umístìno  otopné  tìleso, zaèlenìné

v objektu tak, že s místnostmi s otopným tìlesem pøímo sousedí

jednou stìnou                                        0,1

dvìma stìnami                                        0,2

tøemi stìnami                                        0,35

ètyømi stìnami                                       0,5

pìti a více stìnami                               0,75 - 1,0

Stìnou se rozumí boèní stìna, strop a podlaha.

Je-li v místnosti bytu èi  nebytového prostoru bez otopného tìlesa

neizolované  potrubí  vnitøního  rozvodu   tepla,  zvýší  se  tyto

koeficienty podle velikosti potrubí až o 0,25 bodu podle vzorce

k =  5  x  St/A,  kde  St  je  povrch  trubky  (v m2), A je plocha

místnosti  (v  m2),  k   je  koeficient  navýšení.  Souèet  tohoto

koeficientu a  koeficientu podle odstavce b)  nemùže být vyšší než

1,0.

Koeficienty podle  tabulky se použijí  i pro místnosti  s obdobným

zpùsobem  využívání.   Koeficienty  k  výpoètu   podlahové  plochy

nebytových prostorù pro rozdìlení nákladù na teplou užitkovou vodu

jsou  stanovovány podle  charakteru odbìru  ve smyslu  pøíslušných

hygienických a provozních pøedpisù.

----------------------------------------------------------------------

Pøíl.2

a) Rozdìlení tepla na ohøev užitkové vody a na vytápìní v objektu

s vlastní pøedávací stanicí

Teplo  k ohøevu  užitkové vody  se stanoví  z tepla namìøeného pro

tento úèel v mìøeném období (napø. mimotopném) podle vzorce:

Qtm

Qt = --- . V      [GJ]

Vm

Teplo pro vytápìní:

Qv = Qc - Qt      [GJ],

kde:

Qv     [GJ] - teplo pro vytápìní

Qt     [GJ] - teplo k ohøevu užitkové vody

V      [m3] - objem  užitkové vody  mìøený na  vstupu do  ohøívaèe

(studená voda) nebo jako souèet objemù namìøených na

vodomìrech  u  všech  spotøebitelù  a  ve spoleèných

prostorech

Qtm    [GJ] - teplo k ohøevu užitkové vody v mìøeném období

Vm     [m3] - objem užitkové vody namìøený ve stejném období

Qc     [GJ] - celkové množství tepla podle mìøení

Náklady se rozdìlí v pomìru:       Qv : Qt

Je-li vìrohodnì k dispozici jen hodnota mìøeného objemu vody,

lze stanovit pøibližnì:

Qt = 0,3 . V   [GJ]

b) Rozdìlení spotøeby paliva na ohøev užitkové vody a na vytápìní

v zúètovací jednotce s vlastním zdrojem tepla

Spotøeba  paliva  pro  ohøev  užitkové  vody  se  stanoví  ze

spotøeby paliva pro tento úèel v mìøeném (mimotopném) období:

Mptm

Mpt = ---------- . V     [kg;m3]

Vm

Spotøeba paliva jen pro vytápìní:

Mpv = Mpc - Mpt          [kg;m3],

kde:

Mpv  [kg;m3] - spotøeba paliva pro vytápìní

Mpt  [kg;m3] - spotøeba paliva pro ohøev užitkové vody

Mptm [kg;m3] - spotøeba paliva v mìøeném (mimotopném) období

Mpc  [kg;m3] - celková spotøeba paliva

Náklady se rozdìlí v pomìru:    Mpv : Mpt

Je-li vìrohodnì k dispozici jen hodnota mìøeného objemu vody,

lze stanovit pøibližnì pro:

----------------------------------------------

hnìdé tøídìné uhlí     Mpt = 26 . V    [kg]

----------------------------------------------

koks                   Mpt = 15 . V    [kg]

----------------------------------------------

LTO                    Mpt =  9 . V    [kg]

----------------------------------------------

zemní plyn             Mpt = 11 . V    [m3]

----------------------------------------------

svítiplyn              Mpt = 25 . V    [m3]

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Pøíl.3

Mìrné ukazatele spotøeby tepla

Pøípustné hodnoty mìrných ukazatelù spotøeby tepla

a) na  vytápìní  1  m2  zapoèitatelné  podlahové  plochy zúètovací

jednotky:

- pøi vytápìní z domovní kotelny na tuhá paliva      1 GJ/m2 x rok

nebo 0,294 MJ/m2 x D0 x rok

- pøi vytápìní z ostatních zdrojù tepla            0,8 GJ/m2 x rok

nebo 0,235 MJ/m2 x D0 x rok

b) k dodávce teplé  užitkové vody spotøebitelùm  na 1 m3  odebrané

vody v zúètovací jednotce:

- pøi pøípravì v zúètovací jednotce                      0,3 GJ/m3

- pøi pøípravì spoleènì pro více zúètovacích jednotek    0,4 GJ/m3

c) souhrnné - na vytápìní a teplou užitkovou vodu:

- pøi zajiš�ování tepla z domovní kotelny

na tuhá paliva                               do 1,25 GJ/m2 x rok

- pøi zajiš�ování tepla z jiných zdrojù        do 1,05 GJ/m2 x rok

Nejsou-li  dodrženy  ukazatele  podle  písmen  a)  a  b),  postaèí

dodržení ukazatelù podle písmene c), pokud je v zúètovací jednotce

poskytována služba vytápìní i dodávky teplé užitkové vody.

D0 je poèet denostupòù v topném období, který je urèen vztahem

n (tv - tzp),

kde

n      je poèet dnù v topném období,

tv je prùmìrná teplota vnitøního vzduchu ve vytápìném objektu v C,

tzp je prùmìrná venkovní teplota v topném období v C.

Pøíl.4

Výpoèet spotøebních složek nákladù na dodávku teplé užitkové vody

z její spoleèné pøípravy pro zúètovací jednotky

Spotøební složky  nákladù, které pøipadají  na zúètovací jednotky,

kde se mìøí spotøeba teplé užitkové  vody a kde se nemìøí spotøeba

teplé užitkové vody, se vypoète podle vzorcù:

Sm = Sc . K/(K+1)

Sn = Sc - Sm

K = Mm/Mn

Mn = Mc - Mm ,

kde

Mc      je množství  dodané TUV zmìøené ve  spoleèné pøípravnì TUV

obchodním mìøidlem,

Mm      je  množství   odebrané  TUV  zjištìné   mìøením  spotøeby

v zúètovacích jednotkách za stejný èasový úsek jako Mc,

Mn      je  množství  odebrané  TUV,  které  pøipadá  na zúètovací

jednotky, kde se nemìøí nebo údaj o spotøebì není znám,

Sc, Sm, Sn   jsou  spotøební složky  nákladù odpovídající množství

Mc, Mm, Mn.

----------------------------------------------------------------------

Pøíl.5

Minimální úèinnosti výroby tepla

Kat.     Výkon            Úèinnost pøi použití paliva (%)

zdroje   kotle       -------------------------------------------------------------------------------------------

na zdroji   koks  è. uhlí  brikety  hn. uhlí  hn. uhlí  top. olej  top. olej  plyn   el.    el. pøím.

tø.       netø.     LTO        TTO        ZP     akum.  top

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A      do 0,5 MW    69      68      67       66        62       80            -       85     96       98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B      0,51-3 MW    -       70      69       68        63       83            -       86     97       99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C      3,1-6 MW     -       75      -        72        65       84            -       87     -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D      6,1-20 MW    -       77      -        -         70       85            82      90     -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E     20,1-50 MW    -       80      -        -         77       87            85      92     -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F     nad 50 MW     -       82      -        -         82       89            86      93     -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvedené  úèinnosti  se  vztahují  na  jednotlivé  kotle. Minimální

úèinnosti celých kotelen mohou být až o 2 % nižší.

Tabulky se použije v pøípadì,  že vlastník zdroje tepla a vlastník

zúètovací jednotky  je tatáž právnická èi  fyzická osoba a není-li

instalováno  mìøení  množství  tepla  dodávaného  z  tohoto zdroje

tepla.